## Slide 1
基于强化学习的无线体域网占空比调整
奚思遥

## Slide 2: 基于强化学习的无线体域网占空比调整
研究背景
窗口状态向量
二维马尔科夫模型
模拟血压数据
仿真结果

## Slide 3
基于强化学习的无线体域网占空比调整
根据参考文献1，正常血压患者（左）和高血压患者（右）的收缩压（虚线粗线）的昼夜节律模式如下：
研究背景
参考文献1:Hermida R C , Ayala D E , Portaluppi F . Circadian variation of blood pressure: the basis for the chronotherapy of hypertension.[J]. Adv Drug Deliv Rev, 2007, 59(9):904-922

## Slide 4
基于强化学习的无线体域网占空比调整
根据参考文献2，血压变化与季节呈明显节律性，具体为冬季血压值要高于夏天，本质为血压与室外气温具有相关性。参考文献3给出了变化曲线，如下所示：
研究背景
参考文献2:P R, Woodhouse,K T, Khaw,M, Plummer.Seasonal variation of blood pressure and its relationship to ambient temperature in an elderly population.[J].Journal of hypertension,1993,11(11):1267-74.
参考文献3:王淑琴, 刘德义, 高兴斌. 高血压病患者血压的季节性变化与气象因素相关性的前瞻性研究[J]. 中华临床医师杂志（电子版）, 2011, 05(6).

## Slide 5
基于强化学习的无线体域网占空比调整
窗口状态向量
将窗口编号为，建立时间窗口的二维模型如图：
hour
day

## Slide 6
基于强化学习的无线体域网占空比调整
窗口状态向量
根据参考文献4，由于生理指标变化具有规律，因此可以认为生理指标的变化具有马尔科夫性质，并有一定的转移概率。
为了合理表示窗口内生理指标的状态特征，用两个统计量来表征，即窗口内数据峰值以及数据的变化趋势。为了减少特征数，根据一定的准则将统计量划分成不同的区间，对应于不同的状态。思路如下：
数据峰值：将窗口内的生理指标峰值划分为若干个区间，每个区间对应一个状态。按照医学依据，规定为异常的区间，其对应的状态即异常状态。
数据变化趋势：将窗口内的生理指标变化趋势划分为若干个区间，每个区间对应一个状态。根据状态判断数据是呈下降、持平或是上升趋势。
参考文献4：Sandberg F , Stridh M , Leif Sörnmo. Frequency tracking of atrial fibrillation using Hidden Markov Models.[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2008, 55(2):502-511

## Slide 7
基于强化学习的无线体域网占空比调整
窗口状态向量
以血压收缩压为例。WHO标准如下：
因此，可以将血压收缩压值区间设为 ：
[-,90]、[90,120]、[120,130]、[130,140]、[140,-]，分别对应五个状态s={0,1,2,3,4}，取窗口内血压值的数据峰值所在区间对应的状态为窗口状态。
显然，s=4对应于异常状态，需要警惕。

## Slide 8
基于强化学习的无线体域网占空比调整
窗口状态向量
根据参考文献5，使用Mann-Kendall检验法可以表征窗口内数据的变化趋势。设数据序列为{}，当数据自相关性较弱时，计算：
其中，
S的方差可表示为：
参考文献5：Khaled H. Hamed, A. Ramachandra Rao.A modified Mann-Kendall trend test for autocorrelated data. Journal of Hydrology, 204 (1998) :182 -196

## Slide 9
基于强化学习的无线体域网占空比调整
窗口状态向量
Mann-Kendall检验可以计算为：
满足标准正态分布，当的绝对值大于等于1.28、1.64、2.32时，表示分别通过了置信度为90%、95%、99%显著性检验。
取置信度99%，将窗口内所处三个区间定义为三个状态，即
显然，z=-1时数据趋势为下降，z=0时数据趋势为持平，z=1时数据趋势为上升。
令=(),设的可能取值数为n， 即为表征窗口内生理指标特征的状态向量。

## Slide 10
基于强化学习的无线体域网占空比调整
二维马尔科夫模型
由前文可知，血压的变化在一天内满足双波峰规律，也满足日与日之间的与室外温度呈相关性的季节性变化，表现为窗口内的状态取决于相邻两个窗口和的状态，即二维马尔科夫模型。用表示的取值概率，即
显然有
根据参考文献6，横向转移概率可表示为：
纵向转移概率可表示为：
参考文献6：Chessa A G . A Markov Chain Model for Subsurface Characterization: Theory and Applications[J]. Mathematical Geology, 2006, 38(4):503-505

## Slide 11
基于强化学习的无线体域网占空比调整
二维马尔科夫模型
窗口状态转移概率可用横纵向转移概率表示为：
其中，C为归一化常数，表达式为
两式联立，得到状态转移概率表达式

## Slide 12
基于强化学习的无线体域网占空比调整
模拟血压数据
根据前述规律，血压值既满足一天内的双峰特性，又满足日与日之间的季节性变化。
因此，先根据参考文献1中所给曲线模拟出一天内血压的变化，再根据参考文献3中所给曲线模拟出日与日之间血压的变化趋势，得到180天的血压模拟数据。作图如下：

## Slide 13
基于强化学习的无线体域网占空比调整
模拟血压数据
根据参考文献5，,模拟的血压数据自相关性较弱时才能直接使用Mann-Kendall检验法计算变化趋势。
设数据序列为{}，自相关系数计算公式为：
其中，μ为均值， 为滞后阶数， 为方差。

## Slide 14
基于强化学习的无线体域网占空比调整
模拟血压数据
用生成的第一天的血压数据，一个小时作为一个窗口，为了避免数据量过大造成的自相关系数减小，每隔15秒取一个数据，将滞后阶数从0至11，计算第一个窗口内自相关系数，作图如下：
可见，除了0阶和1阶较大，其余阶数均小于0.8，从阶数为9开始小于0.3，一般认为自相关系数小于0.8为较弱相关性，小于0.3认为无相关性，因此生成的数据具有弱自相关性。

## Slide 15
基于强化学习的无线体域网占空比调整
仿真结果
利用模拟的血压数据，基于前文表述，进行了一次简单的仿真观察学习效果。利用强化学习中的Q-Learning法进行学习，相关四元组{S,A,R,P}定义如下：
状态向量={}：将1s定义为一个时间片，为一个循环内传感器打开的时间片的个数，为一个循环内传感器休眠的时间片的个数；s为窗口内血压值的数据峰值所在区间对应的状态，z为窗口内血压值的变化趋势所在区间对应的状态。
动作向量A={（+1，+1），（+1，-1），（-1，+1），（-1，-1）}：分别对应，的变化动作。
奖赏函数R:为了运算便捷以较快观察学习效果，设计了一个奖赏函数如下：
其中， 为窗口内的传感器占空比，d为感应延迟，定义为在某个时间窗口内，血压第一次达到140mmHg的时刻与传感器第一次感应到血压异常值的时刻之间的时间间隔，单位为s。

## Slide 16
基于强化学习的无线体域网占空比调整
仿真结果
状态转移概率P：
随着迭代次数episode增加，∑也会逐渐增加，无法判断是否是因学习引起，因此，计算∑episode，以观察是否随着迭代次数增加，累计奖赏也逐渐增大。
在作图时，为了使图象更简洁，以迭代过程中产生的最大∑episode为分母进行归一化处理，训练天数取120天，迭代次数取600，获得图象如下：

## Slide 17
基于强化学习的无线体域网占空比调整
仿真结果
此外，计算∑episode，用以表征延迟的变化，以相同的处理方式，观察是否随着学习迭代的次数增加，延迟情况得到改善。将∑episode与episode的变化作图如下：

## Slide 18
后续计划
基于强化学习的无线体域网占空比调整